DOZ~ DE RAMIFICA|IE ROTUND~                  DRR-ST-1

SUB TENCUIAL~                                                    N-00468

- Produsul este destinat utiliz`rii [n instala\ii electrice cu tuburi de PVC, cu diametrul exterior de maxim 20mm.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Tensiunea maxim` de utilizare: 400V

- Gradul de protec\ie : IP 20 (asigur` protec\ia [mpotriva p`trunderii corpurilor str`ine cu diametru mai mare de 12mm ]i nu asigur` protec\ie la p`trunderea apei)

- Produsul corespunde prevederilor CEI 670: 1994

EXEMPLU DE COMAND~ :

Doz` de ramnifica\ie rotund`                          DRR-ST-1                          N – 00468

sub tencuial`

# Text boxes

Denumire                                                Simbol                                Cod

Tel.    069 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   069 / 831231

e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

# N-442490