Prelungitor liniar cu 4 prize cu CP

tip   PL-4CP

cod  N-02620

- Produsul este utilizat pentru. conectarea aparatelor

electrice, electrocasnice , etc. la reteaua electric` de

joas` tensiune .

# Caracteristici tehnice

- Tensiune maxim` de utilizare U=250V

- Curent nominal I=16A

- Puterea maxim` Pmax=2500W

- Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

- Lungimea cordonului poate fi :1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 5 ; 10 sau 15 m sau alte dimensiuni la cererea beneficiarului.

EXEMPLU DE COMAND~ :

Prelungitor liniar cu 4                 PL-4CP                  N – 02620                           1,5m

prize cu CP

# Text boxes

Denumire                     Simbol                               Cod                Lung. cordon

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							 Fax.   0269 / 831231

# e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

Cod N-443208