Prelungitor liniar cu 4 prize cu CP ]i [ntreruptor

tip   PL-4CPI

cod  N-03716

- Produsul este utilizat pentru conectarea aparatelor

electrocasnice  la reteaua electric` de  joas`

tensiune.

# Caracteristici tehnice

- Tensiune maxim` de utilizare U=250V

- Curent nominal I=16A

- Puterea maxim` Pmax=2500W

- Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

- Lungimea cordonului :1,5m ;2m ;2,5m ;3m ;5m ;10m ; 15m sau alte dimensiuni la cererea beneficiarului.

EXEMPLU DE COMAND~ :

Prelungitor liniar cu 4          PL-4CPI                    N-03716                        2m

prize cu CP ]i [ntreruptor

# Text boxes

Denumire                     Simbol                           Cod                      Lungime

cordon

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							 Fax.   0269 / 831231

# E-mail: office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

Cod N-443552