Prelungitor modular cu 3/4/5/6 prize        PM-3/4/5/6CP-PS

cu contact de protec\ie ]i protec\ie           N – 98405 PS/3÷6

la supratensiuni

Este destinat aliment`rii cu energie electric` a apara-telor electrice (televizoare , calculatoare , fax-uri , imprimante etc.), asigur@nd protec\ia acestora la supratensiuni tranzitorii de natur` industrial` sau atmosferic`.

Caracteristici generale :

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: -330….+400C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C ]i max. 50% la temperatura de 400C.

Caracteristici tehnice :

- Tensiunea maxim` de utilizare : 250V~.

- Tensiune nominal` : Un = 230Vca.

- Curent maxim de utilizare : 16A.

- Tensiunea la care se activeaz` protec\ia > 275V

- {nc`rcarea maxim` a protec\iei (8/20µs) : 4.500A / 1.000V

(numai o singur` dat`)

- {ntrerupere termic` a protec\iei T > 85ºC

- Standard: - SR CEI 60884-1:2003.

- SR EN 61643-11 :2003

-  SR EN 61643-331 :2004

La supratensiuni de aproximativ 1.000V, pentru un impuls standard 8/20µs, func\ionarea protec-\iei duce la distrugerea acesteia, fapt semnalizat prin lipsa ilumin`rii indicatorului optic al protec-\iei la supratensiuni.

EXEMPLU DE COMAND~ :

Prelungitor modular cu 3/4/5/6   PM-3÷6CP-PS   N –98405 PS/3-6    16 A                 L 2m

prize cu contact de protec\ie

cu protec\ie la supratensiuni

# Denumire                          Simbol                     Cod              Curent           Lungime

maxim           cordon

# Text boxes

``

S.C. RELEE S.A.						            Tel.    0269 / 845901, 2, 3

Fax.   0269 / 831231

www.relee.ro

www.relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

N - 460027