Priz` modular` cu 1- 6 prize cu             PM – 1-6 CP-PT

contact de protec\ie pe tencuial`            N – 02548/1-6

- Priza este destinat` conect`rii [n instala\iile electrice de joas` tensiune a aparatelor electrocasnice.

Caracteristici generale :

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: -330….+550C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C ]i max. 50% la temperatura de 400C.

Caracteristici tehnice :

- Tensiunea maxim` de utilizare : 250V~.

- Curent nominal : 16A.

- Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

EXEMPLU DE COMAND~ :

Priza modular` cu 1-6 prize cu contact       PM – 1-6CP-PT   N – 02548/1-6           16 A

de protec\ie pe tencuial`

# Text boxes

Denumire                                            Simbol                     Cod                  Curent	 					         		                                                                                                    maxim

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

e-mail:office@relee.ro

# 551061Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

N – 443150