Aplic` de perete                                                   AP 60/IV- I

N – 97353 I/ …-…

- Aplicile sunt corpuri de iluminat fixe destinate iluminatului locuin\elor, saloanelor sau magazinelor.

Caracteristici generale :

- Tensiune nominal` : 250 V

- Putere nominala: max. 60 W.

- Tip dulie : E27.

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: 00….+450C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C

- Standard de referin\`: SR EN 60598-1:2001

EXEMPLU DE COMAND~ :

Aplic` de perete                          AP 60/IV-I      N – 97353-I         1       /           4

# Text boxes

Denumire                               Simbol 	     Cod	     Cod       Culoare

abajur       suport

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

Telex  69311

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

N-443324