Aplic` cu ornament rotund de lemn             AORL-250

N – 02599/ … / … /

N – 02599S/ … / … /

- Aplicile sunt corpuri de iluminat fixe destinate iluminatului locuin\elor, saloanelor sau magazinelor.

Caracteristici generale :

- Tensiune nominal` : 250 V

- Putere nominala: max. 60 W.

- Tip dulie : E27.

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: 00….+450C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C

- Standard de referin\`: SR EN 60598-1:2001

- Ornamentul se execut` [n urm`toarele

nuan\e: - de brad  (codificat cu simbolul ‘B’)

- de fag  (codificat cu simbolul ‘F’)

## - de stejar  (codificat cu simbolul ‘S’)

## - de cire]  (codificat cu simbolul ‘C’)

- de nuc  (codificat cu simbolul ‘N‘)

EXEMPLU DE COMAND~ :

Aplic` cu ornament rotund de lemn                AORL-250     N – 02599 S     /    1       /        B

# Text boxes

Cod         Nuanta

Denumire                                       Simbol                 Cod            abajur      de lemn

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

Telex  69311

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

N-443228