Doz` de ramifica\ie pt. montaj [n jgheab             tip DRJ-1

cod N-04771

- Doza de ramifica\ie este utilizat [n instala\ii electrice pentru montaj [n jgheab pentru realizarea conexiunilor .

Caracteristici func\ionale :

- Tensiunea maxim` de utilizare: 400V

- Gradul de protec\ie : IP 20 ( asigur` protec\ia [mpotriva p`trunderii corpurilor str`ine cu diametru mai mare de 12mm

]i nu asigur` protec\ie la p`trunderea apei)

- Produsul corespunde prevederilor CEI 670: 1994

EXEMPLU DE COMAND~:Doz` de ramifica\ie pt. montaj [n jgheab      DRJ-1        N - 04771

# Text boxes

Denumire                                    Simbol              Cod

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							 Fax.   0269 / 831231

# e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

Cod N-443716