Dulie E14 cu racord filetat 		            E14-RFC

]i cu  contrainel 					  N-01519

2A / 250V~

- Dulia este destinat` folosirii [n instala\ii electrice de iluminat, pentru racordarea l`mpilor electrice cu incandescen\` la re\eaua de alimentare.

Caracteristici generale :

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: -50C….+400C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C.

- Rigiditatea dielectric`: 1500V / 50Hz timp de 1 minut, [ntre p`r\ile active de polarit`\i diferite ]i p`r\i metalice exterioare.

- Produsul corespunde prevederilor SR EN 60238-2001