{ntreruptor monopolar basculant	simplu  	  IMBSI-PT-E
cu iluminare pe tencuial` ELEGANT 	                N-04776

   {ntreruptoarele sunt destinate utiliz`rii [n  domeniul instala-\iilor electrice de joas` tensiune, pentru uz casnic sau pentru instala\ii fixe similare.

   Caracteristici tehnice:

- tensiunea nominal` : 250V

- curent nominal : 10A

- frecven\a : 50Hz

- sec\iunea conductorului de racord : 1…2.5mm2

- gradul de protec\ie : IP40

- produsul corespunde prevederilor SR EN 60669-1:2002

   Condi\ii de func\ionare:

- temperatura: -5o….+40oC

- umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la +20oC

### Schema electric`