Plafonier`                                                                    P-233

N - 97337

- Plafonierele sunt corpuri de iluminat fixe destinate iluminatului locuin\elor, saloanelor sau magazinelor.

Caracteristici generale :

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: 00….+450C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C

- Tip dulie : E27.

- Tensiunea nominal` :250V

- Putere nominal`: max. 60 W.

- Standard de referin\`: SR EN 60598-1:2001

EXEMPLU DE COMAND~ :

Plafonier`                                          P-233                                N – 97337

# Text boxes

1200

Denumire                                             Simbol                                   Cod

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

Telex  69311

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

1200

42

45

55

40

( 4

3 g`uri

R 2,2

10

(7

4,4