Plafonier` cu clem` de fixare                                   PCF-250

N – 02578/…

N – 02578S/…

- Plafoniera este un corp de iluminat fix destinat iluminatului locuin\elor, saloanelor sau magazinelor.

Caracteristici generale :

- Putere nominal`: max. 60 W.

- Tensiune nominal`: 250 V

- Tip dulie : E27.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: 00….+450C

- Standard de referin\`: SR EN 60598-1:2001

EXEMPLU DE COMAND~ :

Plafoniear` cu clem` de fixare                     PCF-250                    N – 02578            /       2

Denumire                                             Simbol                          Cod               Cod abajur

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

Telex  69311

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5

N-443241