Prelungitor cu trei prize cu contact             P – 3CP – IR

de protec\ie ]i [ntreruptor                           N – 94270 R

- Prelungitorul este destinat conect`rii [n instala\iile electrice de joas` tensiune a aparatelor electrocasnice.

Caracteristici generale :

- Temperatura [n timpul utiliz`rii: -330….+400C.

- Umiditatea relativ` a aerului: max.80% la temperatura de 200C ]i max. 50% la temperatura de 400C.

Caracteristici tehnice :

- Tensiunea maxim` de utilizare : 250V~.

- Curent nominal : 16A.

- Putere total`:  Ptot = 2500W.

- Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

| Lungime cordon | 2m | 3m | 5m | 10m | 15m | 1,5m | 2,5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EXEMPLU DE COMAND~ :

Prelungitor cu trei prize cu         P – 3CP - IR          N – 94270R         16 A	        5m

contact de protec\ie ]i

[ntreruptor

N-460124

# Text boxes

Denumire                        Simbol                     Cod                 Curent	 Lungime					         		                                                                                          maxim        cordon

Tel.    0269 / 845901, 2, 3

S.C. RELEE S.A.							Fax.   0269 / 831231

e-mail:office@relee.ro

# 551061 Media] – ROM^NIA

# Str. Gloria nr.5