Priz` bipolar` simpl` sub                 PBS – ST CP-Diplomat
tencuial` cu contact de protec\ie                    N – 05829

tip Diplomat

(   Priza este destinat` conect`rii aparatelor electrocasnice la re\eaua de joas` tensiune a

utilizatorilor casnici ]i industriali.

(   Caracteristici tehnice:

-tensiunea maxim` de utilizare 250V(

-curent nominal 16A

(   Condi\ii de func\ionare:

-temperatura: -33o….+55oC

-umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la 20oC ]i maxim 50% la +40oC f`r` formare de condens, medii lipsite de agen\i corozivi, f`r` pulberi conduc`toare electric ]i f`r` pulberi sau gaze explosive.

(   Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.