	[image: image1.jpg]



        s.c. RELEEs.A.Media]

               APARATAJ ELECTRIC DE JOAS~ TENSIUNE
                              DIVERSE APARATE ELECTRICE
             LOW VOLTAGE ELECTRICAL APPARATUS
                             VARIED ELECTRICAL APPARATUS

	      Produs                                   Denumire / Caracteristici                                          Tip / Cod 

      Product                                Denomination/ Characteristics                                   Type/ Code




Priz` bipolar` dubl` sub tencuial`                 PBD – ST – CP
cu contact de protec\ie



   N-00500 

(   Priza este destinat` conect`rii aparatelor electrocasnice la re\eaua de joas` tensiune a utilizatorilor casnici .

(   Caracteristici tehnice:

· tensiunea maxim` de utilizare 250V(
· curent nominal 16A 

· Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

                                                     (   Condi\ii de func\ionare:

· temperatura: -33o….+55oC

· umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la 20oC ]i maxim 50% la 40oC f`r` formare de condens.

- Nu este admis` utilizarea produsului [n medii cu  substan\e active chimic, cu pulberi conductoare electric sau gaze explozive.

 













EXEMPLU DE COMAND~ :

Priz` bipolar` dubl` sub tencuial`           PBD – ST – CP            N – 00500 
          cu contact de protec\ie

                         




                                                                                                                         Tel. 0269 / 845901,2,3

                                                    551061 Media] – ROM^NIA

      S.C. RELEE S.A. 
                                                                                        Fax. 0269 / 831231

                                                             Str. Gloria nr.5 


                                                                                                                           e-mail:office@relee.ro                                                                                                                 



