Priz` bipolar` dubl` pe tencuial`	                 PBD – PT CP-E
                                                   cu contact de protec\ie tip ELEGANT 		 N – 04774

   Priza este destinat` conect`rii aparatelor electrocasnice la re\eaua de joas` tensiune a

utilizatorilor casnici ]i industriali.

   Caracteristici tehnice:

-tensiunea maxim` de utilizare 250V

-curent nominal 16A

   Condi\ii de func\ionare:

-temperatura: -33o….+55oC

-umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la 20oC ]i maxim 50% la +40oC f`r` formare de condens, medii lipsite de agen\i corozivi, f`r` pulberi conduc`toare electric ]i f`r` pulberi sau gaze explosive.

   Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.