Priz` bipolar` simpl` ceramic` sub tencuial` PBSC – ST CP-E1
                                                       cu contact de protec\ie tip ELEGANT 1            N – 04759

(   Priza este destinat` conect`rii aparatelor electrocasnice la re\eaua de joas` tensiune a utilizatorilor casnici ]i industriali.

(   Caracteristici tehnice:

- tensiunea maxim` de utilizare 250V(

- curent nominal 16A

- Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.

(   Condi\ii de func\ionare:

- temperatura: -33o….+55oC

- umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la 20oC ]i maxim 50% la +40oC f`r` formare de condens,

medii lipsite de agen\i corozivi, f`r` pulberi conduc`toare electric ]i f`r` pulberi sau gaze explosive.

(   Suportul de contacte este realizat din material termorezistent (ceramica).