	[image: image1.jpg]



        s.c. RELEEs.A.Media]

               APARATAJ ELECTRIC DE JOAS~ TENSIUNE
                              DIVERSE APARATE ELECTRICE
             LOW VOLTAGE ELECTRICAL APPARATUS
                             VARIED ELECTRICAL APPARATUS

	      Produs                                   Denumire / Caracteristici                                          Tip / Cod 

      Product                                Denomination/ Characteristics                                   Type/ Code




Priz` bipolar` simpl` sub tencuial`

PBS – ST - CP
cu contact de protec\ie



   N-92190 

(   Priza este destinat` conect`rii aparatelor electrocasnice la re\eaua de joas` tensiune a utilizatorilor casnici .

(   Caracteristici tehnice:

· tensiunea maxim` de utilizare 250V(
· curent nominal 16A 

                                                          -    Standard aferent : SR CEI 60884-1/2003.
                                                     (   Condi\ii de func\ionare:

· temperatura: -33o….+55oC

· umiditatea relativ` a aerului: maxim 80% la 20oC ]i maxim 50% la 40oC f`r` formare de condens.













EXEMPLU DE COMAND~ :

Priz` bipolar` simpl` sub tencuial`                   PBS – ST – CP                N – 92190 
          cu contact de protec\ie


                                                    551061 Media] – ROM^NIA                          Tel. 0269 / 845901,2,3

      S.C. RELEE S.A. 
                                                                                        
                                                            Str. Gloria nr.5                                       Fax. 0269 / 831231


                                                                                                                          e-mail:office@relee.ro                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  


